附件：

行政楼裙楼改造需求表

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、1楼小房间 |  |  |  |  |
| 1 | - 安装磨砂玻璃推拉门（带锁），上部封至梁面 | 平方 | 6 |  |  |
| 2 | - 打凿线槽、布2.5铜芯电源线穿套管、300*300LED平板1套、24瓦LED日光灯1套、五孔插座2组、开关1组（2开）、线槽复原 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | - 室内铺防滑地面砖及地脚线 | 平方 | 13 |  |  |
| 4 | - 安装铝制扣板吊顶与梁齐平 | 平方 | 3.6 |  |  |
| 5 | - 安装双人洗脸台、弯管水龙头2个、双人镜面1块及外排水管道 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装拖把池1个、龙头1个、地漏及排水管道 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | - 墙面及顶部修复刮瓷、乳胶漆两遍、做好防水处理 | 平方 | 50 |  |  |
|  | - 二、1楼2个大间 |  |  |  |  |
| 8 | - 部分墙面修复、原水泥砂浆地脚线刮白、乳胶漆刷两遍 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | - 打凿线槽、布2.5及4.0铜芯照明空调线、600*600LED平板灯3套、24瓦LED日光灯3套、五孔插座5+4组、宽带5+1组、电话线1组、开关2组（3开+3开）、空调插座2组、线槽复原 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | - 安装遮光布窗帘2.7*3.2米、罗马杆 | 套 | 4 |  |  |
|  | - 三、2楼2个房间 |  |  |  |  |
| 11 | - 砌轻质空心砖墙8平方、双面砂浆粉刷、刮瓷2遍、刷乳胶漆2遍 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | - 安装免漆门（带锁） | 扇 | 1 |  |  |
| 13 | - 拆砖墙 | 平方 | 17.5 |  |  |
| 14 | - 打凿线槽、布2.5及4.0铜芯电源线、五孔插座3+2+4组、宽带1+1+1组、电话1+1组、600*600LED平板灯6套、开关3组（2开+1开+3开）、空调插座3组、线槽复原 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | - 拆除原石膏板吊顶32平方、重新吊顶60平方（轻钢龙骨纸面石膏板刮瓷2遍.刷乳胶漆2遍）顶离地面3米 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | - 窗口内外用砖封平 | 平方 | 1.2 |  |  |
| 17 | - 墙面补瓷修复、刷乳胶漆2遍 | 平方 | 260 |  |  |
| 18 | - 安装遮光布窗帘2.7*3.2、罗马杆 | 套 | 4 |  |  |
|  | - 四、3楼2个房间 |  |  |  |  |
| 19 | - 砌轻质空心砖墙、双面砂浆粉刷、刮瓷2遍刷乳胶漆2遍 | 平方 | 19.5 |  |  |
| 20 | - 打凿线槽、布2.5及4.0铜芯照明空调电源线、24瓦LED日光灯6套、五孔插座8+4组、宽带6+2组、电话线2组、开关2组（4开+2开）、空调插座2组 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 安装入户防盗门（防盗门采用2楼拆下的） | 项 | 1 |  |  |
|  | - 安装免漆门（带锁） | 扇 | 1 |  |  |
| 22 | - 安装遮光布窗帘2.7*3.3、罗马杆 | 套 | 4 |  |  |
| 23 | - 墙面补瓷修复.刷乳胶漆2遍 | 平方 | 260 |  |  |
|  | - 五、楼梯间 |  |  |  |  |
| 24 | - 铁管楼梯扶手油漆（银灰色）900cm高 | 米 | 22 |  |  |
| 25 | - 踏步铺贴地砖 | 平方 | 15 |  |  |
| 26 | - 过道铺贴地砖 | 平方 | 24 |  |  |
| 27 | 局部墙面修复 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | - 打凿线槽、布2.5照明电源线、过道吸顶灯和楼梯灯平口灯座各2套（采用声光控制）、饮水机插座1组（五孔）、线槽复原 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | - 更换配电箱1个、100A/3P主漏保空气开关1个、32A/1P漏保空气开关8个、20A/1P漏保空气开关4个 | 项 | 1 |  |  |
| 30 | - 二楼过道安装单人洗手台及外排水管 | - 个 | - 1 |  |  |
|  | - 六、其他、室外 |  |  |  |  |
| 31 | - 两台空调（柜机）拆除 | 台 | 2 |  |  |
| 32 | - 房间卫生清洁及所有垃圾清场运出校园 | 项 | 1 |  |  |
| 33 | - 安装直径25PPR自来水管 | 米 | 30 |  |  |
| 34 | - 安装3*16+2*12铜芯电缆 | 米 | 30 |  |  |
| 35 | - 1楼大门换新 | 扇 | 1 |  |  |
| 36 | - 做好所有地面保护 | 项 | 1 |  |  |
|  | - 合 计 |  |  |  |  |

注：1、具体施工需求以勘察现场后为准。

2、电线电缆须使用赣昌或太平洋品牌，乳胶漆、地面瓷砖等须为品牌环保产品，灯具与开关须为品牌产品。